中国科学院测量与地球物理研究所窗帘工程清单

| 部位楼层 | 品名品牌 | 规格宽(m)×高(m) | 数量（帘） | 面积(m2) | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 阳光卷帘(阻燃系列) | 3.1×3.6 | 16 | 178.56 |  |  | (宽3.2m，分2帘) 落地式窗帘 |
|  |  | 1.8×3.6 | 8 | 51.84 |  |  |  |
| 二楼 |  | 1.7×2.3 | 46 | 179.86 |  |  | 卷帘和布帘 |
| 三楼至九楼 |  | 1.7×2.3 | 329 | 1286.39 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1696.65 |  |  |  |

备  注：1、阳光卷帘阻燃品牌系列，宁波先锋，浙江圣泰戈，梵锦，以及不低于同类品牌

2、窗帘轨道，Douglas美国道格拉斯帘轨，梵锦，郎格品牌帘轨，以及不低于同类品牌。

3、卷帘手动器。梵锦，伽瑞品牌系列，以及不低于同类品牌。

技术参数：

1、阳光卷帘：单面色，两面色；开孔率1%（APPYOX）；厚度0.7mm；

2、轨道油漆：高技术电泳；

3、环保材料认证标准，环科环境认证CNAS，ISO质量体系认证；

4、专业安装技术员，8-10年的安装技工标准。